Quality control chemistry (Abnormal)

“ Human “

| Test | Target | Low | High |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose | 239 | 201 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cholesterol | 246 | 212 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triglycerides | 245 | 201 | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinine | 4.94 | 3.85 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea | 165 | 129 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uric acid | 9.43 | 8.11 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Got | 135 | 104 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gpt | 129 | 99.3 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GGt | 152 | 119 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumin | 3.29 | 2.53 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alp | 393 | 295 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.protein | 6.79 | 6.04 | 7.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin T | 4.38 | 3.24 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin D | 3.58 | 2.65 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesium | 3.16 | 2.66 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorus | 9.20 | 7.54 | 10.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium | 1.88 | 1.62 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copper | 974 | 779 | 1169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH | 341 | 280 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iron | 289 | 249 | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinine kinase | 535 | 428 | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcium | 13.4 | 11.9 | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha-Amylase | 157 | 126 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quality control chemistry (Normal)

| Test | Target | Low | High |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose | 105 | 88.2 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cholesterol | 160 | 138 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triglycerides | 143 | 117 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinine | 1.49 | 1.16 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea | 55.0 | 42.9 | 67.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uric acid | 4.30 | 3.70 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Got | 29.4 | 22.6 | 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gpt | 30.6 | 23.6 | 37.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GGt | 56.0 | 43.7 | 68.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumin | 2.28 | 1.76 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alp | 85.6 | 64.2 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.protein | 4.89 | 4.35 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin T | 1.63 | 1.21 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin D | 1.34 | 0.99 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesium | 1.85 | 1.55 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorus | 4.96 | 4.06 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium | 0.83 | 0.71 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copper | 66.0 | 52.8 | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH | 188 | 154 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iron | 115 | 98.9 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinine kinase | 161 | 129 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcium | 9.56 | 8.51 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha-Amylase | 118 | 94 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“Human “