BIOCHEMISTRY CONTROL

DATE:    19/1/2016

|  | Normal | Range | Pathological | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose | 99.1 | 82.8 – 112 | 235 | 215 – 291 |
| Cholesterol | 90 | 84.5 – 114 | 204 | 167 – 225 |
| Triglycerides | 100.7 | 96.8 – 133 | 2230 | 181-249 |
| HDL | 35 | 23 – 38.4 | 73.1 | 50.5 – 84.1 |
| LDL | 40 | 34.8 – 57.2 |  | 43.2- 70.8 |
| GPT |  | 39.9 – 58.6 |  | 107 – 153 |
| GOT |  | 40.8 – 58.6 |  | 126 – 182 |
| ALP |  | 51 – 89 |  | 114 – 180 |
| T. Protein |  | 5.9 – 7.5 |  | 4.66 – 5.96 |
| Albumin |  | 4.1 – 5.9 |  | 3.07 – 4.39 |
| Phosphorus |  | 3.77 – 5.1 |  | 6.07 – 8.37 |
| D. Bill |  | 0.03 – 0.37 |  | 0.50 – 1.4 |
| T .Bill |  | 0.72 – 1.26 |  | 2.70 – 4.60 |
| UREA |  |  |  |  |
| CREA |  |  |  |  |
| Uric acid |  |  |  |  |
| Ca |  |  |  |  |
| Mg |  |  |  |  |
| HBA1c | 5.2 | 4.5-6.5 | 10.7.1 | 9.6-12.6 |
| GGT | 39 | 28 - 42 | 195 | 140 – 200 |
| CPK | 170 | 120 - 172 | 460 | 399 – 573 |
| Amylase | 90.5 | 65.6 – 94.2 | 180 | 169 – 243 |
| Zinc |  |  |  |  |
| Iron | 86 | 80 - 121 | 188 | 172 - 260 |